沈阳市第六人民医院污水站回转式格栅维修更换工程采购文件

1、企业法人营业执照、组织机构代码证(三证合一不需提供)、税务登记证(三证合一不需提供)

2、法定代表人身份证明书(格式1)

3、法定代表人授权委托书(格式2)

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式3)

5、前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

6、前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函(格式4)

8、参加响应活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式5)

9、供应商自觉抵制服务采购领域商业贿赂行为承诺书(格式6)

10、具备环保工程专业承包二级及以上资质

11、报价函(格式7)

12、报价一览表(格式8)

13、已标价工程量清单(格式9)

14、需求响应表(格式10)

15、商务条款偏离表(格式11)

16、施工组织设计

17、供应商企业情况简介(单位资质，人员从业资格，行业业绩等情况)

18、确保工程质量承诺书(格式12)

注：1.上述材料均需原件或盖章后的复印件，如以上资料不全或与要求不符视为作废。

2.在供应商二次报价相同的情形下，成交供应商的确定应遵循以下顺序：

（1）优先技术指标优势：考量技术指标优势。由采购项目评价小组对各供应商的技术方案、服务承诺以及服务能力等指标进行比较，依据其优劣程度来确定成交供应商。

（2）最终报价高低：若经上述比较，各供应商的技术、服务指标仍难以区分，报价相同的供应商需再次报价，按照第三次报价高低作为确定成交供应商的依据。

（3）其他情况，由采购项目评价小组投票处理。

日期：

格式1

法定代表人身份证明书

姓名:         ,性别:     , 出生日期:          , 现任职务：     ，系                     (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

日期:

格式2

法定代表人授权委托书

本人  (姓名)  系  (响应文件递交人名称)  的法定代表人。现授权(委托代理人姓名、性别、身份证号码、手机)为本公司的委托代理人，参加(项目名称)项目的响应，代表我公司全权办理报价响应文件签署、合同签订等与本次响应有关的事宜。相应的法律责任由我承担。

本授权委托书于   年   月   日签字生效，无转委权。

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：

格式3

具有良好商业信誉和健全财务会计制度的承诺函

(格式自拟)

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函(格式自拟)

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式5

参加响应会议前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(采购人名称)   :

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次响应会议前3年内在经营活动中没有因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式6

供应商自觉抵制服务采购领域商业贿赂行为承诺书

致：沈阳市第六人民医院

开展治理服务采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范服务采购行为，营造公平竞争的服务采购市场环境，维护服务采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与服务采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位和服务采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向审计部门和纪检监察部门举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与服务采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与服务采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位和服务采购评审专家恶意串通， 自觉维护服务采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围、陪等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行服务采购合同约定义务，不在服务采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合审计部门和纪检监察部门依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

响应文件递交人(并加盖公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或加盖名章)：

日期:

格式7

报价函

致：沈阳市第六人民医院

根据贵方<项目名称>项目的采购公告，我方决定参加此项目的响应，并就有关事项作以下郑重承诺和声明，负相应法律责任。

一、我方已详细审阅并完全理解和接受响应文件及所有相关材料的全部内容，认为上述文件不存在倾向性或排斥潜在供应商的内容，并放弃对响应文件提出质疑的权利。

二、我方响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日，如我方确定为成交商，该有效期自动延至本项目合同执行期满。

三、已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知(如果有的话)。

四、我方承诺响应文件及所有相关材料均真实、无误和有效，如不实而造成后果，责任由我方承担。

五、响应文件包括正本一份，副本二份。

六、我方响应总价为人民币           (大写)元 (小写)￥：            ，具体详见报价一览表(以大写为准)。

七、按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。

八、我方如未成交，贵方可不做任何解释。

九、我方如成交，将按照《中华人民共和国民法典》及本项目“合同”履行全部责任和义务。

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式8

报价一览表

报价单位：

| 项目名称 | 响应总价 | 计划工期 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写: 大写: |  |  |  |

注：此表中，响应总价应和价格明细表的总价相一致

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式9

已标价工程量清单：

| 表E.1.1 工程清单项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院污水站回转式格栅维修更换工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目内容 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
| 1 |  | 分部分项工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施项目（不含安全施工措施费） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 其中：文明施工和环境保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 其中：智慧工地费用(文明施工和环境保护费部分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 其中：雨季施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 其中：夜间施工增加和白天施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 其中：二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 其中：冬季施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 其中：已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | 其中：市政工程施工干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 其中：计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 人工费动态调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 安全施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 其中：智慧工地费用(安全施工费部分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.专业工程暂估价为含安全施工措施费和税金的价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表用于单位工程、单项工程，以及以合同标的为工程清单编制对象的汇总计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院污水站回转式格栅维修更换工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 040602002001 |  | 格栅除污机 | 1.名称:原机械格栅拆除更换 2.材质:通体ss304 3.规格、型号:渠宽600mm、渠深2m、栅细1mm、N=0.55kw、倾角75度 4.工作内容:1、机械格栅安装 2、原机械格栅拆除并运至院方指定地点、拆除的设备材料等归院方 3、机械格栅PLC电控柜增加PLC控制模块,模块需要两个数据采集点（机械格栅部分） 5.其他要求:满足相关方案及招标要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010607006002 |  | 钢梯 | 1.楼梯蹬22步（台阶尺寸：250*180*1200mm），楼梯平台1个（尺寸：1200*1200mm），4mm厚度，其中镀锌花纹钢板、镀锌碳钢板、角钢、圆管; 2.含钢梯的制作、安装、运输（运距自定）、人工打磨除锈、刷环氧树脂防腐漆底漆1遍面漆2遍； 3.满足相关方案及招标要求 | t | 0.543 |  |  |  |  |  |
| 3 | 04B001 |  | 拆除钢梯 | 拆除原楼梯的物料归院方、运至院方指定地点 | t | 0.543 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.3.1 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院污水站回转式格栅维修更换工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 工作内容 |  |  |  |  | 价格（元） |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 041201026001 |  | 文明施工和环境保护(不含第2册) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 041201026002 |  | 文明施工和环境保护 第2册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 041201020001 |  | 雨季施工增加(不含第2册) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 041201020003 |  | 雨季施工增加 第2册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 041201021001 |  | 夜间施工增加和白天施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 041201023001 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 041201020002 |  | 冬季施工增加(不含第2册) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 041201020004 |  | 冬季施工增加 第2册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 041201024001 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 041201027001 |  | 市政工程施工干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 表E.4.1其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院污水站回转式格栅维修更换工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 暂估（暂定）金额（元） |  | 结算（确定）金额（元） |  | 调整金额± （元） |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2 |  |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3 |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4 |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5 |  |  |  |
| 5 |  |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.5.1 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院污水站回转式格栅维修更换工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 计算基础说明 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率、税率(%) | 金额（元） |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式10

需求响应表

| 包号/序号：001 服务内容: 沈阳市第六人民医院污水站回转式格栅维修更换工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：以下内容均为实质性条款，不允许负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| ★服务需求： 对污水站回转式格栅进行维修换新，保证污水站正常运行。 1、更换新的机械格栅：渠宽600mm、渠深2m、栅细1mm、N=0.55kw、倾角75度，材质：通体ss304，数量：1套。 2、PLC电控柜增加PLC控制模块,模块需要两个数据采集点（机械格栅部分）。 3、机械格栅拆除，项目描述（人工拆除，拆除后设备本体需运到院方指定地点、设备归院方，需要8吨吊车1台配合运输）1项。 4、机械格栅安装，项目描述：（地面部分：8吨吊车卸车配合人工搬运卸车至设备间门口，地下部分：需增加吊点3处、电动葫芦（3t，电机2.2KW）3台，人工安装至格栅渠指定位置）1项。 5、地下设备间钢制楼梯拆除及恢复：项目描述：楼梯蹬22步（台阶尺寸：250*180*1200mm）、楼梯平台1个（尺寸：1200*1200mm），4mm厚度，其中镀锌花纹钢板用3.84m2，0.12t;镀锌碳钢板为6.06m2,0.19t;角钢23.34m,0.088t;圆管56m,0.145t;钢制楼梯安装前需进行人工打磨除锈、刷环氧树脂防腐漆底漆1遍面漆2遍。钢制楼梯拆除后更换新楼梯，拆除原楼梯的物料归院方、运至院方指定地点，人工拆除安装1项。 |  |  |  |  |
| ★响应采购文件“附件-沈阳市第六人民医院污水站回转式格栅维修更换工程采购合同”全部内容 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日           期:

格式11

商务条款偏离表

包号：001包

| 序号 | 采购文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。） | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 计划工期：自合同签订之日起30日内完成全部工程内容。 |  |  |  |
| ★2 | 安装地点：沈阳市第六人民医院指定地点，运费由供应商承担。 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：回转式格栅维修更换完成后并验收合格、结算审计完成后付结算审定金额的97%,剩余3%质保期两年期满后支付。付款前供应商开具全额发票，未开具符合要求的发票的，采购人有权不予支付相应费用且无须承担任何违约责任。 |  |  |  |
| ★4 | 价款结算：最终金额以采购人委托第三方审计单位最终审定金额为准，采购人不承担由于审计期限过长以及由于非采购人原因导致的逾期付款带来的任何违约责任、利息等。 |  |  |  |
| ★5 | 验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽财采[2017]603号】规定执行。 验收程序：按相关法律法规执行。 验收费用：由成交供应商承担直至验收合格为止。 验收报告：由采购人出具。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施 |  |  |  |
| ★6 | 承包方式：本工程承包方式为包工包料，供应商采购的材料、配件、需经采购人认可批准后方可采购和使用。如选用的材料不符合工程规范和设计要求，施工时必须予以更换，但材料价格及涉及的其它费用均不做调整。 |  |  |  |
| ★7 | 设备交付及安装验收： 1.当施工材料及维修配件送达合同约定地点后，由供应商负责安装，供应商对合同约定的回转式格栅及其附属设施进行拆除、更换及调试，供应商应在送达后30个工作日内安装并调试完毕。 2.供应商负责设备调试，直至设备正常运行。 3.设备调试完毕后，供应商将以书面形式请院方对设备进行验收，采购人应在供应商提出申请后3个工作日内组织验收，安装调试的验收标准按照国家相关标准执行，并由双方共同签署供应商提供的项目验收合格单，一式两份，双方各执一份。采购人验收不能免除供应商设备的质量责任，如因供应商设备存在质量问题，造成供应商或第三人人身、财产损失的，供应商应承担全部赔偿责任。 4.如因采购人原因造成工程停工，停工原因包含但不限于以下几条：（1）采购人不具备施工环境；（2）采购人的施工条件不具备，因采购人的原因造成供应商无法按照约定时间履行义务而停工的，则本合同中规定的相关调试、验收时间做相应的顺延。 5.采购人应当提供符合国家安全环境管理要求的调试环境。调试中，如供应商没按安全生产条例规定的施工规范施工造成的安全事故所有责任由供应商承担。如涉及诉讼，即使存在采购人承担一定责任或连带责任的可能，最终责任也应由供应商无条件全部承担。 6.合同约定所使用标准和供应商所执行标准不一致时，按最新较高标准执行。 7.供应商需无条件免费清理所安装过程中所产生的垃圾，保证现场清洁卫生，相关费用包含在投标报价中，不单独列项。 8.供应商需自行解决材料堆放场地、仓库、临时设施（供应商自用）及采购人未承诺提供的一切施工所需的设施及条件，相关费用包含在投标报价中。 9.供应商采购的所有进场材料、设备必须提供产品合格证，经采购人认可批准后方可采购和使用。投标时选用的材料如不符合工程规范和设计要求，施工时必须予以更换，但材料价格及涉及的其它费用均不做调整。 |  |  |  |
| ★8 | 售后服务： 1.技术支持：供应商提供设备且负责设备异常及故障的查找、诊断、排错等问题的解决。 2.保修服务：供应商对更换的回转式格栅实行壹年免费保修（保修项目只包括供应商进行拆装及维修部分，投标报价中包含的供应商负责免费保修）。软硬件保修期从验收合格当日开始计算。壹年保修期结束后，如供应商提供有偿维修服务，服务内容及收费标准由双方另行商议并签署书面协议。 3.售后维修服务响应：售后服务期内，供应商为采购人提供免费的7天×8小时电话技术支持及远程维护，4小时故障维修响应。如果完全是硬件问题，5个工作日内未能解决的，供应商负责提供备用设备，保证不影响采购人的正常工作。 |  |  |  |
| ★9 | 获取中标通知书当日，中标供应商需按中标金额提供最终盖章版已标价工程量清单至招标办公室。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

格式12

确保工程质量承诺书

（采购人或采购代理机构）：

我单位在                                     工程采购中，有幸中标，非常感谢评委及采购人的信任，在该项目实施过程中，我们除文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量有如下承诺：

在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期目标的实现。

在此项工程施工中，同监理单位密切合作，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。

调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保工程质量目标的实现。

工程竣工后，我方将负责      年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。

以上是我单位对该工程的质量承诺，若在施工中我方达不到采购人要求及我方承诺标准，在施工中出现质量问题与我方有直接责任时，我方愿受罚。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

投标人名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

资 格 审 查 表

项目名称：

响应文件开启时间：                                                开启地点：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 营业执照或组织机构代码证或税务登记证 | - 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| - 2 | - 法定代表人身份证明书 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 3 | - 法定代表人授权委托书 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 4 | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | - 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 5 | - 前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | - 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| - 6 | - 前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | - 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| - 7 | - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | - 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 8 | - 参加响应活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 9 | - 供应商自觉抵制服务采购领域商业贿赂行为承诺书 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | - 具备环保工程专业承包二级及以上资质 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“◯”；不合格填写“×”          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

采购项目评价小组签字：

符 合 性 审 查 表

项目名称：

响应文件开启时间：                                                开启地点：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价函 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 已标价工程量清单 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 需求响应表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 施工组织设计 | 1.响应采购需求 2.信息完整 |  |  |  |
| 7 | 供应商企业情况简介 (单位资质，人员从业资格，行业业绩等情况) | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 确保工程质量承诺书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明： 1、每项内容审查合格，在表中填写“◯”；不合格填写“×”         2、审查结论填写“通过”或“不通过”

采购项目评价小组签字：

沈阳市第六人民医院污水站回转式格栅维修更换工程最终报价表

报价时间：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 最终报价 |  |
| 供应商 联系电话 |  |
| 授权代表签字确认 |  |

注：供应商应充分考量各项因素后填写报价。若因报价失误产生任何后果，均由供应商自行承担。