

辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）（一期工程）燃气蒸汽锅炉燃烧器维修合同
甲方：沈阳市第六人民医院
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关规定，甲乙双方就乙方为甲方提供燃气蒸汽锅炉燃烧器维修服务相关事宜，双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，订立本合同。
一、乙方履约承诺 
乙方郑重作出如下履约承诺，本承诺为本合同有效组成部分，若存在虚假，视为乙方根本性违约，甲方有权单方解除合同，乙方承担由此给甲方造成全部损失，并按合同总金额20%承担违约金：
1.乙方须为独立法人单位，持有合法有效营业执照，许可范围包含锅炉燃烧器及配件销售安装调试，可完成本项目燃烧器控制系统部件维修更换工作；
2.乙方近3年内具有公共建筑锅炉或燃烧器维修技术服务同类业绩至少1份，合同签订后根据甲方要求提供业绩证明材料；
3.为本项目提供服务的技术人员，须持有锅炉配套燃烧器原厂出具的有效调试授权证书或具备国家认可机构颁发的燃烧器调试专业资格证书，证书在有效期内；甲方有权随时核验相关证书原件；
4.乙方具有健全的售后服务体系，能够在合同约定工期内完成供货、更换、调试工作，提供与原配件同样型号品牌全新配件，质保一年；
5.乙方承诺参加本次采购前3年内，在经营活动中无违法失信记录、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
6.本项目全部工作由乙方自行实施，不得转包、违法分包，不采用联合体方式履行本合同。
二、锅炉零部件更换及调试服务内容及标准
1.乙方须严格遵守操作规程，所有更换零部件须为与原更换配件品牌型号一样的全新正品，严禁使用翻新件、修复件、二手件，确保锅炉燃烧控制系统、燃气控制系统、检测保护系统达到原厂设计功能，保障设备安全、稳定、节能运行；
2.乙方须配备专业持证技术人员进场施工，严格按照《锅炉安全技术规程》、设备安装标准开展拆除、更换、接线、调试工作；
3.全程闭环施工管理，进场施工、设备调试、隐患排查全过程规范操作，完工后对锅炉房设备运行状态全面复检，消除泡水遗留安全隐患；
4.完成设备自检调试、系统联动测试，确保锅炉点火、控压、燃气切断、火焰监测、联锁保护等所有功能正常有效，满足设备及燃气安全运行要求；
5.乙方负责完成现场旧件清理、施工现场整洁恢复，整理全套设备合格证、配件资料、调试记录、检测报告，完成技术资料归档交付甲方；
6.施工完成后对整套供暖电控系统进行全面巡检排查，对未损坏部件进行清洁、紧固、检测，确保整套系统无遗留隐患；
7.项目完工后乙方出具安装调试运行报告，需经甲方进行验收，并保障院区锅炉供暖系统可稳定投入冬季供暖运行，满足全年安全运维标准；
8.更换的旧零部件属于甲方国有资产，乙方拆除后交由甲方清点；拆除的旧件做好清点登记，办理交接签收，纳入国有资产台账留存，未经甲方许可旧件不得带离现场；
9.若乙方使用翻新件、修复件、二手件，乙方须无偿更换全新正品并承担相应违约金，情节严重甲方可解除合同；甲方有权核查配件原厂证明、进货凭证。
三、服务地点
辽宁省传染病医疗救治中心（浑南区麦峪路9号）。
四、需更换零部件清单
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五、合同金额
本合同采用固定总价：人民币            元（大写：                        元整）。本合同总价已包含材料费、人工费、调试费、运输费、税费等全部费用，甲方不再另行支付任何额外费用。乙方开具正规增值税普通发票。
六、付款方式
1.项目无预付款；全部维修、安装、调试、经甲方、现场人员验收合格，资料归档完整交付后，支付至合同总额的97%，剩余3%作为质量保证金，待质保期满、无质量问题后支付至合同额的100%。
2.乙方申请付款时，须向甲方提供：
（1）项目竣工验收单、监理验收意见；
（2）全部配件合格证、原厂证明、溯源资料；
（3）设备调试记录、联动试验记录、隐患排查台账；
（4）施工现场全过程资料、完工报告；
（5）合规足额增值税普通发票；
（6）甲方财务及审计要求的全部结算资料。
资料不全、验收不合格不予付款。
七、履行期限
履行期限：乙方应于本合同签订之日起3个工作日内完成全部供货、安装、调试、并达到验收交付条件；若因现场不具备施工条件无法开展作业，乙方需向甲方提交书面工期顺延说明，由甲方留存书面记录，以此免除乙方相应逾期责任，避免逾期责任争议。
质保期：自项目竣工验收合格之日起1年。
八、保修服务
1.质保期内因产品本身质量问题发生损坏提供免费更换维修服务。
2.质保期内乙方提供24小时技术咨询服务。
3.在2026-2027年度供暖周期内，乙方须配合甲方完成燃气蒸汽锅炉燃烧器系统调试、故障处置等技术支持服务。
九、违约责任
1.如维修后，经甲方验收不合格，乙方应无条件返工，返工产生一切费用由乙方自行承担；双方对设备维修质量存在争议的，应协商解决。
2.因乙方维修行为造成甲方设备损坏的，乙方除按设备全值赔偿甲方损失外，还应当按合同总金额的20%向甲方支付违约金。
3.若乙方使用翻新件、修复件、二手件，乙方须无偿更换全新正品并承担相应违约金，情节严重甲方可解除合同；甲方有权核查配件原厂证明、进货凭证。
4.乙方未按本合同约定期限完成维修、安装、调试并达到交付条件的，每逾期1日，乙方应按合同总金额的3%向甲方支付违约金；逾期超过2日，甲方有权单方解除合同并追究乙方违约赔偿责任。
5.乙方违反本合同第二条乙方履约承诺，存在资质造假、业绩造假、人员证书造假等情形，视为根本性违约，甲方有权单方解除合同，乙方应当赔偿甲方全部损失，并按合同总金额20%支付违约金。
十、合同解除
1.违反本合同，甲方可单方面解除合同；
2.乙方资质造假、使用假冒配件、严重质量不合格、严重工期滞后、拒不整改的，甲方可单方解除合同。
3.一方严重违约且拒不纠正的，守约方有权解除合同，并追究违约方全部经济及法律责任。
十一、争议解决
双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 
十二、合同生效
本合同经双方授权代表签字盖章后生效。
本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：沈阳市第六人民医院    
法定代表人／委托代理人（签名）：
地址：
联系人：
电话：　
                                  年    月   日
    
乙方（盖章）：              
法定代表人／委托代理人（签名）：
地址：
联系人：
电话

                                   年   月   日
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